Leia-me:

Esta balança possui 4 parafusos allen na plataforma.São tampões que apenas servem para proteger o orifício de acesso à chave de fenda que irá regular os pés das células de carga.

Esses 4 tampões NÃO podem entrar em contato com o parafuso de regulagem das células de carga, tomar cuidado para que isso não aconteça pois senão vai desregular a balança.

Esses parafusos só devem ser apertados até nivelarem com a plataforma da balança pois assim ficarão a uma pequena distancia dos parafusos das células sem haver o toque.